## 1 变频器
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：1 变频器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
2 | 变频器 | ACS510，7.5kW | ABB | 台 | 1 |  |  | 热力 | 二级站用
3 | 变频器 | ACS510，4kW | ABB | 台 | 1 |  |  | 热力 | 二级站用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 2 真空过滤机滤布
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：2 真空过滤机滤布
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 真空过滤机滤布 | 型号ZG-DU6/1000 | 山东海伦环保科技发展有限公司 | 套 | 1 |  |  | 动力 | 真空过滤机用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 3 侧入式搅拌机
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：3 侧入式搅拌机
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 侧入式搅拌机 | CFJ3--11/290，输入转数1450，搅拌桨KCX600 | 浙江长城搅拌机设备股份有限公司 | 台 | 2 |  |  | 动力 | 环保岛
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 4 旁通阀气缸
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段： 4 旁通阀气缸
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 旁通阀气缸 | QGBF-L-160X1000-S-MF1 |  | 个 | 2 |  |  | 动力 | 除尘器
2 | 提升阀气缸 | QGBF-L-100X550-S-MF1 |  | 台 | 4 |  |  | 动力 | 除尘器
对厂
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 5 冷渣机电动插板门总成
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：5 冷渣机电动插板门总成
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 冷渣机电动插板门总成 | 电动头型号M8330C | 江苏东安特岗有限公司 | 台 | 3 |  |  | 动力 | 锅炉
2 | 旋转接头 | DS-GF80/50 | 江苏东安特钢机械制造有限公司 | 个 | 2 |  |  | 动力 | 冷渣机用
对厂
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 6 辅助
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段： 6 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 给煤机照明灯总成 |  | 徐州市中能三原测控技术 | 套 | 4 |  |  | 动力 | 锅炉
2 | 三角带 | 5V-600 |  | 根 | 30 |  |  | 动力 | 锅炉返料风机
3 | 玻璃丝布 |  |  | 公斤 | 20 |  |  | 动力 | 环保岛
4 | 出料阀 | CLF-125 |  | 个 | 2 |  |  | 动力 | 仓泵
5 | 金属软管双活扣 | Φ20×100CM不锈钢304 |  | 根 | 10 |  |  | 动力 | 锅炉脱销
6 | 橡胶软连接 | DN400，PN16 |  | 个 | 3 |  |  | 动力 | 环保岛
7 | 橡胶软连接 | DN50/PN16 |  | 个 | 2 |  |  | 动力 | 环保岛
8 | 电磁脉冲阀膜片 | G-Y-76s高原3寸 |  | 片 | 50 |  |  | 动力 | 环保岛
9 | 泄压阀 | PRV3TS，0.05-1.0MPa |  | 个 | 4 |  |  | 动力 | 氨水泵
10 | 汽水取样蛇形管 | I型B | 武汉锅炉厂 | 个 | 2 |  |  | 化水 | 七米取样用
11 | 汽水取样蛇形管 | II型B | 武汉锅炉厂 | 个 | 3 |  |  | 化水 | 七米取样用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 7 防腐药剂
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：7 防腐药剂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 乙基稀901树脂 |  |  | 公斤 | 50 |  |  | 动力 | 环保岛
2 | 固化剂 |  |  | 公斤 | 10 |  |  | 动力 | 环保岛
3 | 促进剂 |  |  | 公斤 | 10 |  |  | 动力 | 环保岛
4 | 玻璃沾 |  |  | 公斤 | 20 |  |  | 动力 | 环保岛
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 8 盐酸、烧碱
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：8 盐酸、烧碱
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 盐酸 | 32% |  | 吨 | 5 |  |  | 化水 | 混床再生
2 | 烧碱 | 32% |  | 吨 | 5 |  |  | 化水 | 混床再生
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 9 阀门
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：9 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 减温减压阀 | DN250，PN100，电动执行器KR361-250，行程40mm，电压AC220V | 中国良工 执行器厂家：德科隆（无锡）流体控制有限公司 | 个 | 1 |  |  | 运转 | 二次双减用，具体型号以现场实际为准
2 | 不锈钢截止阀 | SS304J61Y-P54-200v DN10，PN20Mpa，温度540℃ | 中国良工 | 个 | 8 |  |  | 化水 | 七米取样用
3 | 隔膜阀 | DN40 | 中国良工 | 个 | 1 |  |  | 化水 | 水处理用
4 | 卡美气动 | 左：AF3000，MAX：PRESS1.0MPa， 右：AL3000， MAX：PRESS1.0MPa， 长度：18cm，中间：AR3000 |  | 个 | 1 |  |  | 化水 | 超滤用
5 | 电动蝶阀 | D97AIN-16C，PN1.6MPa，阀门执行器Re-5，使用电源AC220V |  | 个 | 1 |  |  | 化水 | 反渗透用
对厂
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 10 标件
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：10 标件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 螺丝 | 12x30 |  | 套 | 200 |  |  | 动力 | 提升机
2 | 高强度通丝全牙螺杆 | M20 |  | 米 | 1 |  |  | 动力 | 输煤
3 | 螺母 | 16# |  | 个 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
4 | 螺栓 | M14×70 |  | 套 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
5 | 螺栓 | M16×70 |  | 套 | 100 |  |  | 维修 | 检修用
6 | 螺栓 | M16×60 |  | 套 | 100 |  |  | 维修 | 布袋除尘用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 11 反渗透膜
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：11 反渗透膜
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 反渗透膜 | CPA3，厂家安装调试 | 美国海德能 | 支 | 60 |  |  | 化水 | 水处理用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 12 压力变送器
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：12 压力变送器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 扩散硅压力变送器 | 型号 LDUST-G1G2BN31，出厂量程0-7.5m，额定量程10m，共电电压+24VDC，输出信号4-20mA | 安徽蓝德正华电子有限公司 | 个 | 1 |  |  | 化水 | 水处理用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 13 磁性浮子液位计
热电公司12月月度材料报价单
单位：热电公司 标段：13 磁性浮子液位计
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 磁性浮子液位计 | 型号：UHZ—3，测量长度0.6米，工作压力2.5MPA介子温度300℃ |  | 台 | 1 |  |  | 动力 | 锅炉
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：