## 监控材料开关配件
崔庄煤矿2023年12月材料标段报价单
单位：崔庄煤矿 标段：监控材料开关配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 管理平台 |  | 海康威视（需提供原厂质保函） | 套 | 1 |  |  | 调度室 | Infovision iWork-Safety 企业安全生产管理平台，持AI模型管理，提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。提供至少1000路视频授权，需要提供生产厂家授权书和质保函并盖公章。 1)Infovision iWork-Safety 企业安全生产管理平台，提供视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。提供至少1000路视频授权，提供原厂授权书和质保函并盖公章 2)★支持AD域（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 3)支持风格自定义，支持自定义视图风格（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 4)★支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 5)★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 6)★支持根据项目实际情况将系统事件、报警事件、AI事件、组合事件定义为隐患事件，并支持以定义隐患登记。隐患登记分为：一般、重大。 7)★支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看；支持本地或者远程方式获取模型文件；支持按照设备类型（IPC、NVR）对模型文件进行区分，并显示模型关联的标签信息；支持通过规则配置，支持智能检测事件（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 8)系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 9)支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 10)支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 11)最大支持管理电视墙100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 12)支持大屏控制，支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并支持将大屏分屏配置另保存为场景（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）
2 | 平台服务器 |  | 海康威视（需提供原厂质保函） | 台 | 1 |  |  | 调度室 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
3 | 流媒体服务器 |  | 海康威视（需提供原厂质保函） | 台 | 1 |  |  | 调度室 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
4 | 存储服务器 |  | 海康威视（需提供原厂质保函） | 台 | 1 |  |  | 调度室 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 1)机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 2)★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 3)标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 4)★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 5)具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 6)★支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 7)★配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组 8)★支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 9)应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 10)支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出 11)★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 12)★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 13)可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管
5 | 汇聚交换机 |  | 海康威视（需提供原厂质保函） | 台 | 1 |  |  | 调度室 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗112W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。
6 | 矿用本安型光纤摄像仪 |  | 机芯海康威视 | 套 | 40 |  |  | 调度室 | 400万像素，带红外，含配套浇筑型电源，后备供电不低于2小时，双路输出
7 | 矿用本安型球机 |  | 机芯海康威视 | 套 | 10 |  |  | 调度室 | 360旋转，400万像素，带红外，含配套浇筑型电源，后备供电不低于2小时，双路输出
8 | 矿用本安型摄像仪 |  | 机芯海康威视 | 套 | 5 |  |  | 调度室 | 400万像素，带红外，含配套浇筑型电源，后备供电不低于2小时，双路输出，带防尘雨刷
9 | 矿用阻燃通信电缆 | MHSVY-5 4×2×0.5 |  | 米 | 3000 |  |  | 调度室
10 | 超五类水晶头 | 超五类 | 海康 | 个 | 2000 |  |  | 调度室
11 | 矿用阻燃通信光缆 | MGXTSV-8芯 |  | 米 | 5000 |  |  | 调度室
12 | 矿用光缆接线盒 | FHG-4 |  | 个 | 30 |  |  | 调度室
13 | 矿用光缆接线盒 | FHG-6 |  | 个 | 10 |  |  | 调度室
14 | 矿用本安执法仪 | DSJ3.7 |  | 套 | 16 |  |  | 调度室
15 | 矿用阻燃电缆 | 1.5*3+1*1 |  | 米 | 1000 |  |  | 调度室 | 660v
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！