## 1 辅助物品
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 辅助物品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 卡夫特铸铁修复AB剂 | K-9111 500G |  | 盒 | 5 |  |  | 动力工区 | 锅炉
2 | 蛇皮管 | DN25 |  | 米 | 100 |  |  | 热力公司 | 二级站打扫卫生用
3 | 热熔弯头 | 32PPR内丝 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区
4 | 热熔弯头 | 32PPR*25外丝 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区
5 | 管箍 | PPR32热熔管箍 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区
6 | 管帽 | PPR32热熔管帽 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区
7 | 密封胶 |  |  | 盒 | 10 |  |  | 安装工区
8 | 生料带 |  |  | 盘 | 100 |  |  | 安装工区
9 | 乙炔割嘴 | G01-30、2# |  | 个 | 10 |  |  | 安装工区
10 | 黑金刚电焊钳 | 300A |  | 把 | 5 |  |  | 安装工区
11 | 抽拉梯 | 登月牌7米 |  | 把 | 1 |  |  | 热力公司 | 外网调网用
12 | 抽拉梯 | 登月牌5米 |  | 把 | 1 |  |  | 热力公司 | 外网调网用
13 | 交流接触器 | 6511（线圈220） | 正泰 | 个 | 5 |  |  | 热力公司 | 二级站配电柜用
14 | 强力鼓风机 | 充电式小型锂电大功率工业两用清灰除尘器 | 德力西 | 个 | 2 |  |  | 热力公司 | 吹变频器及配电柜用
15 | 防盗暖锁闭盖板 | 锁闭盖板含配套钢丝绳 |  | 个 | 200 |  |  | 热力公司 | 防盗暖用
16 | PVC透明钢丝软管耐酸碱 | 内径58mm 外径 68mm |  | 米 | 30 |  |  | 化水工区 | 酸碱罐用
17 | 热成像仪 | H21PRO | 海康微影 | 把 | 1 |  |  | 热力公司 | 外网查漏用
18 | 工业防水探头内窥镜 | 可视手机探测带灯高清（三合一接口）2米硬线+8MM三镜头 | ZCF | 个 | 1 |  |  | 热力公司 | 外网查漏用
19 | 工业防水探头内窥镜 | 可视手机探测带灯高清（三合一接口）5米硬线+8MM三镜头 | ZCF | 个 | 1 |  |  | 热力公司 | 外网查漏用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 2 阀门
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 法兰止回阀 | DN40 尺寸：12cm |  | 个 | 5 |  |  | 热力公司 | 二级站补水泵用
2 | 浮球阀 | DN40 |  | 个 | 3 |  |  | 热力公司 | 二级站水箱用
3 | 电动蝶阀 | DN80 PN 1.6 电源AC220V 执行器内部电源线信号线共5根 | 北京大宇合力 | 个 | 1 |  |  | 化水工区 | 反渗透用
4 | 截止阀 | 直径17CM DN50 1.6 |  | 个 | 3 |  |  | 动力工区 | 空压机
5 | 蝶阀 | 内衬密封蛙胶 DN50 1.6 |  | 个 | 5 |  |  | 动力工区 | 环保岛
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 3 消防材料
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：3 消防材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 消防水带 | 8-65-25（带接头） |  | 盘 | 30 |  |  | 动力工区 | 消防用
2 | 消防枪头 | 65 |  | 个 | 20 |  |  | 动力工区 | 消防用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 4 橡胶垫
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：4 橡胶垫
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 橡胶垫 | DN40 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区
2 | 橡胶垫 | DN50 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区
3 | 橡胶垫 | DN65 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区
4 | 橡胶垫 | DN80 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 5 标件
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：5 标件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 螺栓 | 14×60 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
2 | 螺栓 | 14×75 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
3 | 螺栓 | 16×60 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
4 | 螺栓 | 16×75 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
5 | 螺栓 | 14×120 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
6 | 螺栓 | 16×120 |  | 套 | 100 |  |  | 安装工区
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 6 保温材料
热力公司2024年1月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：6 保温材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
18 | 自粘橡塑保温管 | 内径34 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
19 | 自粘橡塑保温管 | 内径48 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
20 | 自粘橡塑保温管 | 内径60 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
21 | 自粘橡塑保温管 | 内径76 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
22 | 自粘橡塑保温管 | 内径89 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
23 | 自粘橡塑保温管 | 内径114 |  | 米 | 100 |  |  | 安装工区
9 | 铝箔胶带 | 48mm*20m*100um |  | 盘 | 100 |  |  | 安装工区
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：