## 1、空调配件
崔庄煤矿2024年2月应急材料标段报价单
单位：崔庄煤矿 标段：1、空调配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 模块式风冷冷热水机组 | 制冷量≥130KW；制热量≥130KW | 格力 | 台 | 2 |  |  | 调度室
2 | 模块控制器 | 厂家自配 | 格力 | 个 | 1 |  |  | 调度室
3 | 内机控制器 | 厂家自配 | 格力 | 个 | 50 |  |  | 调度室
4 | 冷冻水泵（一用一备） | 流量50m3/h；扬程32mH2O |  | 台 | 2 |  |  | 调度室
5 | 电子水处理仪 | DN150 |  | 台 | 1 |  |  | 调度室
6 | 膨胀水箱（含聚氨酯保温） | 1m3 |  | 台 | 1 |  |  | 调度室
7 | 辅助电加热 | DF-150/50KW |  | 台 | 2 |  |  | 调度室
8 | 手柄对夹式蝶阀 | DN150 |  | 个 | 8 |  |  | 调度室
9 | 涡轮法兰式软密封蝶阀 | DN100 |  | 个 | 6 |  |  | 调度室
10 | 涡轮法兰式软密封蝶阀 | DN150 |  | 个 | 2 |  |  | 调度室
11 | 自立式压差平衡阀 | DN150 |  | 个 | 2 |  |  | 调度室
12 | 橡胶软接头 | DN150 |  | 个 | 6 |  |  | 调度室
13 | Y型过滤器 | DN100 |  | 个 | 4 |  |  | 调度室
14 | 消声止回阀 | DN150 |  | 个 | 2 |  |  | 调度室
15 | 压力表 | Y100 |  | 个 | 4 |  |  | 调度室
16 | 温度计 |  |  | 个 | 8 |  |  | 调度室
17 | 自动排气阀 | DN20 |  | 个 | 4 |  |  | 调度室
18 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 4 |  |  | 调度室
19 | 泄水阀 | DN25 |  | 个 | 2 |  |  | 调度室
20 | 无缝钢管 | DN100（108*4） |  | 米 | 10 |  |  | 调度室
21 | 无缝钢管 | DN150（159*4.5） |  | 米 | 6 |  |  | 调度室
22 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 |  | 立方米 | 3 |  |  | 调度室
23 | 其他辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  | 调度室
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！