|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：热力公司热量表拆安工程-安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 03B001 | 拆除原有保温层 | m3 | 0.848 |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 热量表拆除1.种类：热量表2.材质及规格：DN8003.连接形式4.试验要求拆除热量表及部分配件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030809002001 | 安装热量表1.名称2.材质3.型号、规格：DN8004.连接形式将原有热量表及部分配件安装到位 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 031208002001 | 管道绝热1.绝热材料品种：橡塑2.绝热厚度：5cm3.管道外径：DN8004.软木品种 | m3 | 0.848 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2025-08-20 |  | 胜通软件 |