|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：热力公司热量表拆安工程-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 拆除原有保温层 | | m3 | 0.848 | |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 热量表拆除 1.种类：热量表 2.材质及规格：DN800 3.连接形式 4.试验要求 拆除热量表及部分配件 | | 个 | 2 | |  |  |  |
| 3 | 030809002001 | 安装热量表 1.名称 2.材质 3.型号、规格：DN800 4.连接形式 将原有热量表及部分配件安装到位 | | 个 | 2 | |  |  |  |
| 4 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑 2.绝热厚度：5cm 3.管道外径：DN800 4.软木品种 | | m3 | 0.848 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
| 日期：2025-08-20 | | |  | | | 胜通软件 | | | |